DZIAŁKA  o powierzchni:  3889 m2

infrastruktura:

- prąd, przydział mocy 12kW

- studnia głębinowa

- ekologiczna przydomowa oczyszczalnia  ścieków

- szambo – 2 komory po 2 kręgi

ogrodzenie:

- płot drewniany myśliwski z toczonych półwałków o średnicy 8cm + słupki metalowe i słupki klinkierowe

- 250 mb ogrodzenia

Dom z bali drewnianych firmy WASCO

powierzchnia zabudowy – 137,95 m2

powierzchnia użytkowa – 178,13 m2

powierzchnia wewnętrzna po ociepleniu po podłogach – ok. 113 m2

kubatura – 593,20 m3

do użytkowania oddany w grudniu 2012r

technologia budowy domu:

- drewniana, wieńcowa z bali 65x180 łączona na 2cm własne pojedyncze  pióro-wpust

przekrój ścian zewnętrznych parteru:

-  bal 65x180mm

-  listwa dystansowa 3cm

-  folia wiatroizolacjyjna Delta Vent Dorken

- 15cm wełny mineralnej Rockwool (Superock, Rockton)

-  folia paroizolacyjna Delta Vent Dorken

-  22mm boazeria balopodobna  lub 20mm oryginalna płyta gipsowo-kartonowa firmy Rigips

przekrój ścian szczytowych:

-  boazeria

-  szczelina powietrzna 3 cm

-  folia wiatroizolacyjna Delta Vent Dorken

-  20cm wełny mineralnej Rockwool  (Superock, Rockton)

-  folia paroizolacyjna Delta Vent Dorken

-  22mm boazeria balopodobna  lub 20mm oryginalna płyta gipsowo-kartonowa firmy Rigips

przekrój dach:

- taki jak ścian szczytowych

podłogi i sufity – drewniane

Inne materiały użyte przy budowie:

- cegła klinkierowa Wienerberger

- impregnaty firmy Sadolin (podkład - sadolin base, kolor teak -sadolin classic)

- drewniane okiennice firmy „Bąkowski” Zielona Góra

- system kominowy Schiedel

- dachówka ceramiczna naturalna firmy Koramic Belgia

- drewniana, dwukolorowa stolarka okienna Domex-Białystok

- drzwi wewnętrzne drewniane wykończone dębem firma Cal-Suwałki

- okno, wyłaz dachowy Velux

- schody drewniane  Drewa Wałcz

- drzwi garażowe Hormann

- osprzęt elektryczny  Legrand

- instalacja odgromowa miedziana

- instalacja alarmowa Solid

- instalacja domofonowa

- ceramika łazienkowa Koła (Aplauz) – kabina 90cm, wanna 1,5x1,5m

- armatura łazienkowa Nobili (Włochy)

- farby Levis

- kuchnia Amica

- lodówka Whirpool

- zmywarka Bosh

- bojler 150l AEG

- meble IKEA (brzoza)

Ogrzewanie:

- grzejniki elektryczne z termostatami firmy Glamox-Norwegia

- piec wolnostojący na drewno o mocy 12kW firmy Jotul Norwegia

Udział w 1/100 w drogach wewnętrznych, dojazdowej do nieruchomości, do jeziora, do lasu, bez kontaktu z drogami publicznymi.

Pomost – udział 1/00.